[image: image5.png]CYBERTEK

Test & Measuremen
G Q



                                 深圳市知用电子有限公司

功放测试工装
PAM08-DEMO
[image: image6.png]



深圳市知用电子有限公司
前  言

为安全使用本功放测试工装，避免对人身造成伤害和设备损失，请用户仔细阅读本说明书，而且必须严格遵守以下安全注意事项。因违反本注意事项而造成的人身伤害和设备损失，本公司概不负责。

说明书中，注释将用以下的符号进行区分。
[image: image1.png]CYBERTEK ~
KPC-PAMOS-TEST
2020415 Pl
REVLY





该功放测试工装是开放性设计，电路板为裸板。因此，本公司要求用户：

· 必须保证仪器良好接地。

· 通电过程中不要触碰功放测试工装或试图接线，特别是使用高压供应电时(该功放测试工装的使用极限电压为±100V)。也不要在潮湿或有易燃易爆物品的地方使用。使用前保证仪器表面的干燥和清洁。
· 由于使用的电压，以及负载情况不同，有可能会产生高温，防止烫伤。
· 确保功放测试模块在额定电压额定电流范围内使用。
· 如果带负载工作，必要强制风冷。
· 如果功放测试工装出现问题，请及时与我公司联系。请不要擅自拆解进行维修，以免发生意外。
1. 概  述
PAM08-DEMO功放测试工装是专为PAM08功放模块提供10倍放大倍数的测试的平台。它操作简单，使用方便。使用者可以通过电路板接线端子与测试套件进行外部连接。
2. 等效原理图
[image: image2.png]INPUT

R1

R2

VIEW FROM PCB COMPONENT SIDE

il
l};

@

Y

TP BPLTGND +Vg Cqy

NC +Vg NC NC

OUT OUT OUT

-IN 4N GND NC -Vg NC [+CL -CL NC -Vg

3

61 50 @

R3

NC NC

2 25 @4 23 22 @) 20

OUT OUT OUT

® @ @9 1) 12 a3 14 (5 a9

Vs Vs +Vs

Vs Vs Vs

)

ICG

a,

Ly
a

bbb

Re

+Vg

out

GND




3. PAM08-DEMO产品介绍
[image: image3.jpg]= -3
= o

1<

c2
+VB +VS
T‘Pz i
8 O
10 =«
INPUT
=M RS
L
] o~ mnm ™
2l
CYBERTEK o
KPC-PAMO8-TEST P 6
2020.4.15
e 9<a] o
-VB =vs
.

c4

ouTPUT

O

c3

GND.

N <=
W <=l

s

=5




· 1（信号输入端口）：接入信号发生器或信号源。
· 2（升压电源负极）：如果该端口不使用，则要把P1插针用短路环短路。
· 3（电源负极）：功放的负电源端。
· 4（地）：连接电源的地。
· 5  (功率放大输出端口)：功放模块的输出端口，接负载等。
· 6（电源正极）：功放的正电源端。
· 7（升压电源正极）：如果该端口不使用，则要把P2插针用短路环短路。
· 8（短路插针）：如果升压电源正极端口未使用，则要把插针用短路环短路。
· 9（短路插针）：如果升压电源负极端口未使用，则要把插针用短路环短路。
· 10（可调电容）：高频补偿电容。
4. PAM08-DEMO与PAM08安装步骤
· 将PAM08 功放模块用M3*12螺钉和M3*11铜螺柱固定在散热器上。注意：PAM08功放模块与散热器之间涂导热硅脂，确保散热可靠；
· 将PAM08-DEMO板子按照排针顺序插在PAM08功放模块上,在PAM08-DEMO中间四个安装孔打上M3*8螺钉。禁止插反，否则将损坏模块。
5. 功放模块与功放测试工装平台搭建
上电步骤：（1）接上电源，功放在没信号输入的情况下，其输出的的电压为20mV以下；
（2）接入信号源。
[image: image4.jpg]APV KEYSIGHT  DSOX1102G. oigin trags Osstoscope

= T
R
iy





6. 装箱单
	装  箱  单

	PAM08-DEMO
	1个

	散热器
	1个

	M3*11铜螺柱
	4个

	M3*8螺丝
	4个

	M3*14螺丝
	4个

	2.54mm短路环
	2个

	说明书
	1册

	保修卡
	1页


CYBERTEK 
深圳市知用电子有限公司
SHENZHEN ZHIYONG ELECTRONICS CO., LTD.
深圳市龙岗区黄阁北路天安数码城4号大厦A1702 
Tel:   400 852 0005

0755-8662 8000 

Q Q:   400 852 0005

Email: cybertek@cybertek.cn                       © Zhiyong Electronics, 2020
Url:   http://www.cybertek.cn                      Published in China, Apr. 1, 2020
www.cybertek.cn


[image: image5.png]