[image: image6.png]


                             深圳市知用电子有限公司

隔离变压器

EM5060

[image: image1.jpg]CYBERTEK EM5060 Isolated Transformer 900VA

ICONT=4.0A " p—





深圳市知用电子有限公司
概述
在传导测量中，由于人工电源网络的设计原理会存在很大的漏电流，且必须要求接地良好，否则会存在很大的安全隐患。在实际测量中，经常要求通过隔离变压器隔离，消除安全隐患。EM5060隔离变压器，容量达到900VA，内置空气开关，限流点5A，能够满足大部分测试需求。

 规格

	容量
	900VA

	最大电压
	250V

	最大电流
	4A

	输入电压频率
	50~60Hz

	空气开关限流阀值
	5A

	被测设备供电接口
	国标电源插座

	工作温度范围
	-15℃～45℃

	存储温度
	-40℃～70℃

	尺寸
	338mm（长）×237mm(宽)×133mm（高）

	重量
	11.5kg

	相关认证
	EN61010-1:2010     EN61326-1:2013

EN61000-3-2:2014   EN61000-3-3:2013


传导测试系统

[image: image2.jpg][FE9is AT BERS

EMS5060 EMS5040A

@

wRBE EMIEBHLIST A

DDQ .





图1  传导测试系统
产品及附件说明
[image: image3.jpg]CYBERTEK EM5060 Isolated Transformer 900VA

Tcont=4.0A





图2  人工电源网络面板

[image: image4.png]CYBERTEK

Test & Measuremen
G Q




供电接口: 国标电源接口。
[image: image5.jpg]I CYBERTEK EM5060 Isolated Transformer 900VA





空气开关: 5A限制阀值，使得测量更加安全可靠。

5. 装箱单
	装 箱 单

	名称
	数量

	隔离变压器本体
	1台

	AC电源线
	1条

	说明书
	1册

	保修卡
	1页


CYBERTEK 
深圳市知用电子有限公司
SHENZHEN ZHIYONG ELECTRONICS CO.,LTD.
深圳市龙岗区黄阁北路天安数码城4号大厦A1702 
Tel:   400 852 0005

0755-8662 8000 

Q Q:   400 852 0005

Fax:   0755-8662 0008 

Email: cybertek@cybertek.cn                         © Zhiyong Electronics, 2023
Url:   http://www.cybertek.cn                        Published in China, Sept. 29, 2023 
www.cybertek.cn


[image: image6.png]